Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения филиала "АтомЭнергоСбыт" Хакасия за январь 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО | Категории | Единица измерения | Диапазоны напряжения | | | | |
| ВН | СН-1 | СН-2 | НН | Итого |
| **Электроэнергия** | | | | | | | |
| ПАО "Россети Сибирь" | население | МВт.ч. | 93,945 | 0,000 | 1 533,569 | 103 603,800 | 105 231,314 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 40 902,628 | 5 525,859 | 22 767,137 | 10 160,160 | 79 355,784 |
| потери | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 42 469,487 |
| ПАО "ФСК - Россети" | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 4 879,465 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 879,465 |
| потери | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО "СКС" | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 14,727 | 257,458 | 272,185 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 583,850 | 39,211 | 5 974,335 | 1 314,494 | 7 911,890 |
| потери | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 822,802 |
| ОАО "РЖД" | население | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 123,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 123,730 |
| потери | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,330 |
| **ИТОГО** | население | МВт.ч. | 93,945 | 0,000 | 1 548,296 | 103 861,258 | 105 503,499 |
| прочие потребители | МВт.ч. | 46 489,673 | 5 565,070 | 28 741,472 | 11 474,654 | 92 270,869 |
| потери | МВт.ч. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50 292,619 |
| **ИТОГО:** | | | | | | | **248 066,987** |
|