Памятка по снятию показаний с удаленных дисплеев АИИС КУЭ Энергомера для трехфазных приборов учета СЕ308 (удаленный дисплей с синими мягкими кнопками)



1. Нажать кнопку «просмотр»
2. После этого дисплей включится.
3. Ждать установления связи с ПУ (светодиод «сеть» горит постоянно, светодиод «нагрузка» моргает)
4. Фиксировать показания необходимо в режиме, соответствующему Вашему тарифу. Режимы переключается кнопкой «просмотр»
5. В верхнем левом углу экрана отображается код тарифа, который указывает в каком режиме находится удаленный дисплей: 00 – общий тариф, T1.01(день), T2.02 (ночь)
6. Для потребителей, у которых начисления производятся по трем тарифам: Пик, полупик, ночь, фиксация показаний производится в соответствии с кодом: T1.01 (Пик), T2.02(полупик), T2.03(ночь).